ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНА

ЗА ДЕВЕТМЕСЕЧИЕТО НА 2015 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Отчетът на изпълнението за деветмесечието на 2015год. е съпоставен с прогнозата за 2015г. съгласно бизнес плана, изготвен по указанията на ДКЕВР.

- Процент на обслужваното население

Дружеството обслужва 100% от населението. Съгласно статистически данни към 31.12.214 год., населението в обслужваната от ВиК Русе област е  226 241 души.

- Процент на обслужваното население с канализация.

Процентът е 62,28%. С канализация разполагат 90% от жителите на град Русе и 50% от жителите на град Бяла.

- Загуби на вода, %

Като общи загуби за деветмесечието на 2015год. са отчетени 5 897 х.м³, което е 41.75 % от произведената вода.

- Загуби на вода / (вътр.мрежа+отклонения); х.м3/км

Показателят е 2.04 х.м3/км за деветмесечието на 2015 год. при планирани 2.43 х.м3/км. за годината.

- Персонал / 1000 бр. отклонения

Показателят е 8.15, при планирани 8.42.

- Персонал / (водопр.мрежа+отклонения)

Показателят е 0.16, при планиран 0.16.

- Обслужвано население / Персонал

Постигнат показател за деветмесечието на 2015 год.  – 439.30 при планиран 417.52.

- Разходи за персонал / Общи експл. разходи; %

Постигнат показател от 32.43 %, при планирани 37.34%.

- Приходи от продажби / Персонал; х.лв

Изпълнението на показателя за деветмесечието на 2015 год. е 28.39 х.лв/човек, при планирани 41.22 за годината.

- Брой аварии на година/отчетен период/

Общият брой на авариите за деветмесечието на 2015год. е 1751, при предвидени 2425 за годината.

- Брой аварии / дължина на водопроводната мрежа

Постигнат показател за деветмесечието на 2015 год. е 0.67, при планиран 0.92 за годината.

- Инвестиции / дължина на водопров.мрежа; х.лв/км

Постигнат показател от 1,48, при планиран 0.84 за годината.

- Инвестиции / произведена вода; х.лв/х.м3

Постигнат показател 0.27 при планиран  0.12.

- Брой аварии / дължина на водопроводната мрежа+отклонения

Постигнат показател от 0.54, при планиран 0.74 за годината.

- Ел.енергия / произведена вода; kWh/м3

Постигнат показател от 1.00 при планиран 1.05.

- Непрекъснатост на водоподаването (макс.=100%); %

Постигнат показател от 91.62 %, при планиран 94.70%.

- Качество на питейната вода (макс.=100%); %

Постигнат показател 98.93%, при планиран 99.02%.

- Потребление на вода/глава от насел.на ден (само битова конс.); л/ж/ден

Постигната битова консумация от 102.77 л/ж/д, при планирана 106.62 л/ж/д.

Управител:

/д-р инж. Сава Савов/

пто/нд