## Sheet1
ОБОБЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
Nо | видове работа | м.ед. | количество | ед. цена | обща цена
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ
1 | разбиване бетонова настилка | м3 | 1
2 | изчукване мозаечна настилка | м2 | 90
3 | топлоизолация по пода ФИБРАН-5см | м2 | 63
4 | изравнителна цем. замазка-~5см | м2 | 105
5 | настилка таркет-рулонна с обезшумителна подложка | м2 | 150
6 | первази | м | 108
7 | разбиване сифони и канали ф150 | м3 | 1
8 | запълване с циментов разтвор | м3 | 1
9 | латекс по стени /частично/ | м2 | 20
10 | възстановяване гипсофазер | м2 | 10
11 | прегради с h=2.0м /1.5м-плътно-термо- и шумоизолиращи панели "Еколайн" на алуминиева конструкция, 0.5м-стъклопакет | м | 13
12 | прегради от перфориран гипсокартон - h=2.28м на алуминиева конструкция през 60см и пълнеж от минерална вата | м2 | 17
13 | работни бюра 90/60 | бр. | 36
14 | контейнер за бюро | бр. | 36
15 | прегради между бюра h=1.50м -1.2м-плътно-термо- и шумоизолиращи панели "Еколайн" на алуминиева конструкция, 0.3м-стъклопакет | м | 46
16 | рафтове 90/20 | м | 16
17 | столове | бр. | 36
18 | бюро ръководител 70/180 | бр. | 1
19 | контейнер за бюро | бр. | 1
20 | стол ръководител | бр. | 1
21 | гардеробчета 35/35 | бр. | 15
Общо АС работи
СИЛНОТОКОВИ ЕЛЕКТРО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
1. Захранващи линии и ел. табла
1 | Доставка и изтегляне на кабел СВТ 5х16мм2 за разпределително табло | м | 80
2 | Свързване на проводник към ел. табло | бр. | 80
3 | Изпитване на заземление | бр. | 1
4 | Преустройство на разпределително табло Тсутерен | бр. | 1
5 | Монтаж на кабелни марки | бр. | 2
6 | Изпитване на кабели НН | бр. | 1
2. Осветителна инсталация
1 | Доставка и монтаж на луминисцентно осветително тяло – тип: 4х18W, IP21, за монтаж в окачен таван , с размери 600/600 мм, с рефлектор /решетка/ от надлъжни и напречни двойнопараболични ламели от анодиран огледален алуминий, светлинен поток R>60% и ограничена габаритна яркост < 200 cd/m2 за напречни и надлъжни защитни ъгли > 60° и корпус от електротехническа ламарина, прахово боядисана в бял цвят; ел.схема 230V/50Hz, тип лампа TL-D 18W - 940 или 840 | бр. | 3
2 | Монтаж на осветителни тела | бр. | 3
3 | Лампен излаз със СВТ до 6м | бр. | 3
4 | Свързване на проводник към ел. табло до 2,5 мм2 | бр. | 12
3. Силова инсталация
1 | Контактен излаз със СВТ до 8м и единичен контакт | бр | 3
2 | Контактен излаз със СВТ до 8м и петорен контакт | бр. | 1
3 | Контактен излаз със СВТ до 8м и четворен контакт | бр. | 35
4 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х2,5мм2 за двигателни излази | м | 140
5 | Доставка и изтегляне на СВТ 3х4мм2 за магистрали | м | 50
6 | Дост. и полагане на СВТ1х6мм2 за заземления | м | 35
7 | Доставка и монтаж на PVC канал 110/50 | м | 50
8 | Свързване на проводник към ел. табло | бр. | 75
4. Евакуационно осветление
1 | Доставка и монтаж на осветително тяло с КЛЛ 11W с АБ | бр. | 3
2 | Лампен излаз със СВТ до 6 м | бр. | 3
3 | Свързване на проводник към ел. табло | бр. | 3
Общо силнотокови ел. инсталации
Сигнално-охранителна система /СОТ/
І.Инсталационни работи
1 | Полагане на кабел GR3 6x0.22 над окачен таван | м | 92
2 | Полагане на кабел GR3 4x0.5 над окачен таван | м | 86
3 | Зачистване и запояване на кабелни жила | бр. | 72
4 | Пробиване отвор в бетонна стена | бр. | 1
5 | Свързване на проводник към съоръжение | бр. | 72
6 | Прозвъняване на кабелни жила | бр. | 72
7 | Ел.проба на кабел | бр. | 14
ІІ.Монтажни работи
1 | Монтаж и пусково-наладъчни работи на разширител към съществуваща централа | бр. | 1
2 | Монтаж и пусково-наладъчни работи на акустичен датчик | бр. | 1
3 | Монтаж и пусково-наладъчни работи на обемен датчик | бр. | 6
4 | Програмиране на централата | бр. | 1
5 | Проверка на тракта датчик-централа | бр. | 14
6 | 72-часова проба на системата | бр. | 1
ІІІ.Доставка на съоръжения
1 | Разширител с акумулаторна батерия и захранващо устройство APR3-ZX8 | бр. | 1
2 | Контролен панел за 2 зони, 14 изхода, 6 групи | бр. | 1
3 | Обемен датчик DIDIGARG 65 | бр. | 6
4 | Акустичен датчик GRD20/AD | бр. | 1
5 | Проводник GR3 6х0.22 мм2 | м | 100
6 | Проводник GR3 4х0.5 мм2 | м | 100
Общо СОТ
Контрол на достъпа
І.Инсталационни работи
1 | Полагане и доставка на рVС канал 15/15 по стена | м | 4
2 | Полагане на кабел над окачен таван | м | 38
3 | Полагане на кабел в РVС канал | м | 6
4 | Направа отвор в тухлена стена | бр. | 3
5 | Направа гнездо на единична врата за ел.секретна брава | бр. | 3
6 | Зачистване на кабелни жила | бр. | 48
7 | Свързване на кабелни жила | бр. | 48
8 | Изпробване на кабелни жила | бр. | 48
ІІ.Монтажни работи
1 | Монтаж на четец с контролер за безконтактни карти, тип ACCECO 211 | бр. | 3
2 | Монтаж на електрическа брава на единична врата | бр. | 3
ІІІ.Доставка на съоръжения
1 | Доставка на кабел GR3-6x22 | м | 50
2 | Доставка на кабел GR3-2x0.5 | м | 15
2 | Доставка на четец с контролер за безконтактни карти | бр. | 3
3 | Доставка на електрическа секретна брава на единична врата | бр. | 3
Общо котрол на достъпа
Пожароизвестителна инсталация
І.Инсталационни работи
1 | Полагане накабел над окачен таван | м | 40
2 | Зачистване на кабелни жила | бр. | 28
3 | Свързване на проводник към съоръжение | бр. | 28
4 | Направа кабелна разделка на двужилен кабел | бр. | 14
5 | Прозвъняване на кабелни жила | бр. | 88
ІІ. Монтажни работи
1 | Монтаж на оптично-димен пожароизвестител на окачен таван | бр. | 8
2 | Демонтаж на термичен пожароизвестител от окачен таван | бр. | 4
3 | Монтаж на изнесен сигнализатор към съществуващ оптично-димен пожароизвестител над окачен таван | бр. | 26
4 | Пусково-наладъчни работи на автом.пожароизвестител | бр. | 46
5 | Проверка тракт "Пожароизвестител-централа" | бр. | 46
6 | Проверка "Линия-централа" | бр. | 1
7 | 72-часова проба на системата | бр. | 1
ІІІ. Доставка на съоръжения
1 | Доставка на кабел GR3 2x0.5 мм | м | 50
2 | Доставка на основа за пожароизвестител | бр. | 8
3 | Доставка на оптично-димен пожароизвестител 613 0L | бр. | 8
4 | Доставка на изнесен сигнализатор | бр. | 26
5 | Доставка на крепежни елементи /винтове, дюбели, пирони/ | бр. | 100
6 | Доставка на изолационна РVС лента /"свинска опашка"/ | пакет | 1
7 | Доставка на термошлаух | м | 2
Общо Пожароизвестителни инсталации
Структурна кабелна система /СКС/
І.Инсталационни работи
1 | Полагане на кабелен РVС канал 15х15 | м | 30
2 | Полагане на кабелен РVС канал 110х50 | м | 60
3 | Полагане и доставка на кабелна скара 200/50 над окачен таван и направа чупки | м | 25
4 | Направа на отвор в преградна стена | бр. | 25
5 | Направа на отвор в бетонна плоча | бр. | 1
6 | Полагане на кабелоподобен проводник SFTP във вертикален РVС канал | м | 272
7 | Полагане на кабелоподобен проводник SFTP в хоризонтален РVС канал | м | 96
8 | Полагане на кабелоподобен проводник SFTP над окачен таван | м | 112
9 | Полагане на кабелоподобен проводник SFTP по скара | м | 1216
10 | Полагане на кабел ТСВВ над окачен таван | м | 94
11 | Изтегляне на кабел ТСВВ в тръба | м | 18
12 | Полагане на кабел ТСВВ в РVС канал | м | 2
13 | Полагане на кабел ПВА1 над окачен таван | м | 46
14 | Зачистване кабелни жила | бр. | 1284
15 | Ел.проба на кабелни жила |  | 642
ІІ. Монтажни работи
1 | Монтаж на конзола за комп.работно място на стена | бр. | 2
2 | Монтаж на слаботокова розетка с две гнезда и RJ45 на РVС канал | бр. | 33
3 | Направа гнездо в стена за работно място | бр. | 2
4 | Монтаж на комутационен шкаф 20U с укрепване към пода | бр. | 1
5 | Тестване и сертификация на работни места | бр. | 35
6 | Терминиране на кабел SFTP | бр. | 144
7 | Монтаж на 19" пачпанел за 12 порта | бр. | 2
8 | Монтаж на 19" пачпанел за 24 порта | бр. | 3
9 | Монтаж на 19" пачпанел за 24 порта в репартитор УАТЦ | бр. | 2
10 | Монтаж на 19" пачпанел за 50 порта | бр. | 1
11 | Монтаж на пачкорди 2.0 м - кат.6 за раб.място | бр. | 45
12 | Монтаж на пачкорди 2 м за шкаф - кат.6 | бр. | 20
13 | Монтаж на пачкорди 2 м за шкаф - телефонни | бр. | 100
14 | Монтаж на пачкорди 1 м за шкаф - кат.6 | бр. | 20
15 | Монтаж на разделител | бр. | 8
16 | Направа на гребен и свързване на кабел ТСВВ 50 чифта | бр. | 2
17 | Монтаж разделител в шкаф | бр. | 10
18 | Монтаж на SWITCH /комутатор/ | бр. | 1
19 | Монтаж на кабелни обувки, свързване към шкаф /за земно/ | бр. | 4
20 | Монтаж на телефонен апарат | бр. | 5
21 | Настройка и програмиране | бр. | 5
22 | Таксуване и лимитиране на цифрови апарати | бр. | 5
ІІІ. Доставка на съоръжения
1 | Доставка на телефонен апарат – цифров Opti point Economy | бр. | 5
2 | Доставка на комутационен шкаф 20U-комплект със 1 вентилатор, разклонители 6 гнезда и мениджмент модули | бр. | 1
3 | Доставка на кабел SFTP-4х2х0.5 – кат.6Е | м | 1700
4 | Доставка на кабел SFTP-4х2х0.5 – кат.7Е | м | 100
5 | Доставка на кабел ТСВВ 50х2х0.5 мм | бр. | 100
6 | Доставка на проводник ПВА1 25 мм2 | бр. | 50
7 | Доставка на работно място от 3 бр.контакти с щифт и две розетки RJ45 за монтаж на стена | бр. | 2
8 | Доставка на работно място от 3 бр.контакти с щифт и две розетки RJ45 вграждане в РVС канал110/50 | бр. | 33
9 | Доставка на двойна розетка RJ45 вграждане в РVС канал 110/50 комплект със свързващи елементи | бр. | 33
10 | Доставка на двойна розетка RJ45 комплект със свързващи елементи за открит монтаж | бр. | 2
7 | Доставка на пачкорди 2.0 м - кат.6 за раб.място | бр. | 45
8 | Доставка на пачкорди 2 м за шкаф - кат.6 | бр. | 20
9 | Доставка на пачкорди 2 м за шкаф - телефонни | бр. | 100
10 | Доставка на пачкорди 1 м за шкаф - кат.6 | бр. | 20
11 | Доставка на разделител | бр. | 8
12 | Доставка на 19" пачпанел за 12 порта | бр. | 2
13 | Доставка на 19" пачпанел за 24 порта | бр. | 3
14 | Доставка на 19" пачпанел за 24 порта в репартитор УАТЦ | бр. | 2
14 | Доставка на 19" пачпанел за 50 порта | бр. | 1
15 | Доставка на кабелен РVС канал 15х15 | м | 34
16 | Доставка на кабелен РVС канал 110х50 | м | 64
17 | Доставка на SWITCH /комутатор/ 48роrts 10/100 Base-TX+ 2ports 10/100/1000 Base-T | бр. | 1
18 | Доставка UPS 1 KVA | бр. | 1
Общо СКС
І.Климатични инсталации
1. | Доставка и монтаж на климатик разделен тип /сплит/- термопомпен с едно външно и вътрешно тяло работещо при летни температури +35ºС и зимни температури -16ºС , с параметри Qхл. =5.5kW | Бр. | 2
вътрешно тяло вертикален стенен монтаж, тангенциални вентилатори с инвертор –комплект с управляващо стенно устройство.
Хладилен агент R 407С Шумово ниво на вътрешното тяло 35 dB
Външно тяло с шумово ниво 50dB. Di
Комплект с медни тръби за свързване при разстояние между вътрешното и външното тяло 15м Di; комплект стенно управление.
2. | Доставка и монтаж на климатик разделен тип /сплит/- термопомпен с едно външно и вътрешно тяло работещо при летни температури +35ºС и зимни температури -16ºС , с параметри Qхл. =5kW- комплект с управляващо стенно устройство. | Бр. | 1
вътрешно тяло вертикален стенен монтаж, тангенциални вентилатори с инвертор
Хладилен агент R 407С Шумово ниво на вътрешното тяло 35 dB
Външно тяло с шумово ниво 50dB
Комплект с медни тръби за свързване при разстояние между вътрешното и външното тяло 15м
3. | Тръба PVC ф20 за отвеждане на конденз | м | 26
4 | Доставка и монтаж на климатик разделен тип /сплит/- термопомпен с едно външно и вътрешно тяло работещо при летни температури +35ºС и зимни температури -16ºС , с параметри Qхл. =3kW вътрешно тяло вертикален стенен монтаж, тангенциални вентилатори с инвертор –комплект с управляващо стенно устройство. Хладилен агент R 407С Шумово ниво на вътрешното тяло 35 dB Външно тяло с шумово ниво 50dB. Di Комплект с медни тръби за свързване при разстояние между вътрешното и външното тяло 15м | Бр. | 1
Общо климатични инсталации
ІІ. Вентилационни инсталации
1. | Доставка и монтаж на канална въздухообработваща камера за вътрешен монтаж комплект с ел. табло и автоматичен контрол с шумово ниво на изхода 55dB(A), комплект включваща: | Бр. | 1.00
- Секция входяща с с ПЖР с ел. задвижка
- секция филтърна клас EU4 с деференциален манометър за следене на налягането'
- секция отоплителна Qот=14kW топлоносител вода 90/70С
- секция охладителна на директно изпарение Qохл=7kW комплект с кондензна вана, Di
-секция вентилаторна с дебит 1110м3/ч с вентилатор с инвертор със свободен напор 200Ра и скорост на въздушния поток 2,5м/с и ниско шумово ниво, комплект с виброгасителни връзки, с диференциален манометър за следене на налягането
с дебит 1110 м3/ч и разполагаем св. напор 200Ра,
N =1,0kW
2. | Доставка и монтаж на външно тяло – хладилна машина за охладителната секция с Qхл. = 7.0kW инверторна с хладилен агент R 407С, Параметри на работа при Твн. лято - +36ºС, | Бр. | 1
Външно тяло с шумово ниво 50dB, N 3,0kW-Di
3. | Канален шумозаглушител с дължина 1000мм и заглушаване в честотната лента за 250Hz 15dB | Бр. | 1
ІІI. Въздуховоди, решетки и клапи
1. | Правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0,8мм на фалц | м2 | 30.00
2. | Също,но фасонни | м2 | 18.00
3. | Гъвкави изолирани въздуховоди с ф100мм | м' | 4.00
4. | Гъвкави изолирани въздуховоди с ф150мм | м' | 4.00
5. | Гъвкави изолирани въздуховоди с ф200мм | м' | 2.00
6. | Квадратни таванни решетки с направляваща и регулираща секция с кутия - тип ТРК-К 200 | Бр. | 1.00
7. | Квадратни таванни решетки с направляваща и регулираща секция с кутия - тип ТРК-К 400 | Бр. | 4.00
8. | Квадратни таванни решетки с направляваща и регулираща секция с кутия - тип ТРК-К 500 | Бр. | 1.00
9. | Неподвижна жалузиина решетка с р-ри 500/300 | Бр. | 1.00
10. | Изолация на въздуховоди от минерална вата с дебелина на изолацията 3см | м2 | 48.00
11. | Метална конструкция за укрепване на въздуховоди | Т. | 0.1
ІV. Топлозахранване калорифери
1. | Доставка и монтаж на черни газови тръби 1” | М.л | 30.00
2. | Доставка и монтаж на спирателна арматура Ду25 | Бр. | 4.00
3. | Доставка и монтаж на дискови клапани Ду25 | Бр | 1.00
4. | Доставка и монтаж на филтри Ду25 | Бр. | 1.00
5. | Доставка и монтаж на трипътен вентил с мотор задвижка Dy 25 | Бр. | 1.00
6. | Циркулационна помпа P с дебит V=0,2л/с, и напор на мрежата Н=08 мВст. | Бр. | 1
7. | Доставка и монтаж на изолация “Армафлекс” или друга с подобни показатели върху тръба | м' | 30.00
8. | Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител | Бр. | 4
9. | Хидравлична проба на тръбна мрежа | м' | 30.00
10. | Метална конструкция за укрепване | Т. | 0.01
Общо Вентилационни инсталации
ОБЩО без ДДС:
10% непредвидени:
ВСИЧКО без ДДС:
20% ДДС:
ВСИЧКО с ДДС:
ИЗПЪЛНИТЕЛ:
/...................................................../