Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

Поръчката касае извършване на ремонтни строително-монтажни работи на сградата на Министерство на финансите ул.Г.С.Раковски №102, гр.София..

Ремонтът не засяга конструктивни елементи на сградата и целта му е обновяване и подобряване на сградния фонд. Основните видове ремонтни работи са демонтаж и монтаж на дограма, вкл.интериорни врати, подмяна на подови настилки , мазачески и бояджийски работи, ремонт на санитарни възли – водопроводна инсталация, настилки и облицовки, санитарен фаянс и арматура.  Предвижда се обособяването на помещения за печатница и зала за обучение,както и цялостен ремонт на фоайета в сутерен и приемни №2 и №3. Видовете и количествата СМР, предвидени за изпълнение са съгласно приложена количествена сметка към документацията за процедурата.

Ремонтните работи следва да бъдат съобразени с действащата към момента на изпълнението нормативна уредба в отрасъл „Строителство” и ще се изпълняват в посочения обем.

Всеки участник за изпълнител на обществената поръчка остойностява приложената количествена сметка с ценовите показатели записани в офертата.

След изготвяне на количествено-стойностна сметка за посочените СМР към общата стойност се прибавят 10% непредвидени разходи.

При възникване в хода на ремонтните работи на непредвидени видове СМР, те ще се остойностяват с посочените от изпълнителя ценови показатели, разходни норми по УСН и ТНС, и стойността на материалите, доказана с фактури.

Непредвидени видове и количества работи се доказват с двустранно подписани протоколи от изпълнител и инвеститор.

Телефон за информация – 02/9859-2712 инж.Павел Патев.

Приложения:

- Количествена сметка на видовете строително-монтажни работи, които ще се изпълняват.