## Gabrovo
К О Л И Ч Е С Т В Е Н A С М Е Т К А
ОСНОВЕН РЕМОНТ СГРАДА ТД НА НАП - ГАБРОВО
УЛ."РАДЕЦКА" №11
№ | Видове СМР | Мярка | Кол-во | Ед. цена | Общо
1 | Направа скеле | м2 | 360
2 | Демонтаж прозорци | бр | 32
3 | Направа и монтаж AL прозорци 130/280 | бр | 32
4 | Обръщане прозорци | м | 262
5 | Латекс стени и тавани | м2 | 2100
6 | Фаянсова облицовка тоалетни | м2 | 53
7 | Теракот тоалетни | м2 | 43
8 | Первази теракот | м | 44
9 | Монтаж мивки | бр | 2
10 | Монтаж тоалетни | бр | 2
11 | Монтаж батерии | бр | 2
12 | Товарене строителни отпадъци | м3 | 3
13 | Извозване на строителни отпадъци на сметище | курс | 1
Всичко:
10% непредвидени:
ОБЩО:
20% ДДС:
Всичко с ДДС:

## Dobrich
К О Л И Ч Е С Т В Е Н A С М Е Т К А
ПРЕУСТРОЙСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА НАП ГР.ДОБРИЧ
УЛ."НЕЗАВИСИМОСТ" №7
№ | Наименование на вида СМР | М-ка | Количество | Ед.цена | Стойност
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
І.ЧАСТ АС
1. | Полагане на циментова замазка по под | м2 | 178.5
2. | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 1275
3. | Латекс по стени и тавани | м2 | 2338
4. | Керамика по под/теракот/ | м2 | 114.66
5. | Керамични первази/теракот/ | м2 | 17.06
6. | Саморазливна настилка | м2 | 322
7. | Доставка и монтаж на секретни брави/комплект/ | бр | 20
Общо АС
ІІ.ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
1. | Пожароизвестител оптично димен адресеруем тип 6130 | бр | 36
2. | Пожароизвестител ръчен | бр | 6
3. | Акумулатор капсолован12V/7Ан | бр | 2
4. | Сирена външна SF115Р | бр | 1
5. | Сирена вътрешна SF 110 P | бр | 2
6. | Модем вътрешен за връзка с диспечерски пункт | бр | 1
7. | Устройство крайно | бр | 3
8. | Монтаж и привеждане в действие | лв | 1
Общо ПОЖАРОИЗВЕСТЯВАНЕ
ІІІ.ГАЗИФИКАЦИЯ
1. | Осов вентилатор взривоопасен 400 м3/ч, двускоростен | бр | 1
2. | Въздоховод 250/250 | м | 3.5
3. | Пробиване отвор в бетонна стена ф 100 | бр | 1
4. | Пробиване отвор в бетонна стена ф 160 и замрежване | бр | 1
5. | Пробиване отвор в бетонна стена ф 300 | бр | 1
6. | Единични изпитания на вентилатор | бр | 1
7. | Единични изпитания на газов котел и настройка на горивен процес | бр | 1
8. | Кран газов АКТ 25 F-до 4 bar/ | бр | 1
9. | Кран с бутон DН 8 | бр | 1
10. | Манометър KFM 250 B63 | бр | 1
11. | Кран газов АКТ20R 50 | бр | 1
12. | Тръба стоманена безшевна ф 28/2,6 | м | 10
13. | Тръба стоманена безшевна ф 20/2 | м | 12
14. | Проба за газоплътност на тръба 2" | м | 25
Общо ГАЗИФИКАЦИЯ
ІV.ОТОПЛЕНИЕ
1. | Котел газов 70 kW, с командно табло, с регулиране по външна температура и температура на водата, с програматор за време | бр | 1
2. | Доставка и монтаж на горелка за газ-модулираща ОЕS 255/от55до125 KW и управление по външна тем. | бр | 1
3. | Помпа WILO – ТОР-S50/10 3-PN 6/10 N ел 400.3.50 | бр | 1
4. | Помпа WILO – TOP –S 30/10 3~PN 10 N ел 400.3.50 | бр | 3
5. | Помпа WILO – STAR – RS25/4 Classic Star 1 ` N ел. = 0.068 kW | бр | 3
6. | Затворен разширителен съд 80л | бр | 1
7. | Затворен разширителен съд 5 л | бр | 1
8. | Хидравличен разделител ф108, дължина 1200мм | бр | 1
9. | Колектор ф150 | бр | 2
10. | Предпазен клапан Ду20 | бр | 1
11. | Кран сферичен ½” | бр | 10
12. | Кран сферичен ¾” | бр | 7
13. | Кран сферичен 1" | бр | 8
14. | Кран сферичен с източване 1" | бр | 5
15. | Кран сферичен 1 ½” | бр | 2
16. | Ръчен обезвъздушител | бр | 7
17. | Радиатор алуминиев до 10 глидера | бр | 4
18. | Радиаторен вентил ½” | бр | 8
19. | Вентилаторен конвектор 1160 VV на 1570 VV (7/12, 45/50) комплект управление и въздушен филтър, за подов монтаж | бр | 11
20. | Вентилаторен конвектор 1640 VV / 2160 VV (7/12, 45/50) комплект управление и въздушен филтър, за подов монтаж | бр | 11
21. | Топла проба | бр | 1
22. | Фукс от тръба с топлоизолация и обшивка с ламарина | м | 3
Общо ОТОПЛЕНИЕ
V.КЛИМАТИЗАЦИЯ
1. | Водоохлаждаща машина Q = 61 kW, R407, Тизх.=7оС при dТ65оС, Твн=35оС, с DI управление на компресора, допълнително дистанционно табло за управление | бр | 1
2. | Вдигане на водоохлаждаща машина на покрив -до 12м | бр. | 1.00
3. | Направа и монтаж буфер 300л | бр | 1
4. | Помпа WILO-TOP S 50/10 3~ PN 6, Nел = 1,8kW, 400.3.50 | бр | 1
5. | Помпа WILO –TOP – S30/10 1 `PN 10 N ел = 0,4kW, 400.3.50 | бр | 3
6. | Кран сферичен ¾" | бр | 4
7. | Кран сферичен 1" | бр | 9
8. | Кран сферичен 1 ¼ " | бр | 5
9. | Кран сферичен 1 ½ " | бр | 4
10. | Кран сферичен 2 " | бр | 4
11. | Обратен клапан 1 ¼ " | бр | 2
12. | Обратен клапан 1 1/2" | бр | 4
13. | Обратен клапан 2" | бр | 1
14. | Затворен разширителен съд 35 л | бр | 1
15. | Предпазен клапан 1" | бр | 17
16. | Моторвентил DN15, Kv=2,5 | бр. | 3
17. | Автоматичен обезвъздушител ¾" скоростен | бр | 1
18. | Доставка и монтаж на решетки СВР-Н-В-II+М 1024х325 | бр | 18
19. | Д-ка и монтаж тръба РЕ-AI-РЕ ф20х2 | м | 30
20 | Доставка и монтаж тръба РЕ-АI-РЕ ф 26х3 | м | 20
21 | Доставка и монтаж тръба РЕ-AI-РЕ ф32х3,5 | м | 60
22 | Доставка и монтаж тръба РЕ – AI-РЕ ф 42х3,5 | м | 80
23 | Доставка и монтаж тръба РЕ-AI-РЕ ф 52х4 | м | 10
24 | Направа на хидравлична проба | бр | 1
25 | Климатична камера 4000 м3/ час /700х700/ комплект със Секция универсална СУ 3,секция филтърна СФ, секция охладителна и отоплителна СОТХ- 4 редова охлаждане + 2 редова отопление, секция шумозаглушителна СШ 2бр., секция вентилаторна СВ 1,5 kW, табло управление по температура подаван въздух, за вътрешен монтаж | бр | 3
26 | Етиленгликол концентрат | кг | 200
27 | Плоска изолация 20 мм, покрита с ламаринена обшивка | м2 | 5
28 | Топла проба | бр. | 1
29 | Тръбна изолация 20 мм за ф26, покрита с ламаринена обшивка | м | 20
30 | Тръбна изолация 20 мм за ф32, покрита с ламаринена обшивка | м | 60
31 | Тръбна изолация 20 мм за ф42, покрита с ламаринена обшивка | м | 80
32 | Тръбна изолация 20 мм за ф52, покрита с ламаринена обшивка | м | 10
33 | Аеродинамични замервания и настройка | чч | 16
34 | Метална конструкция за климатични камери /направа и м-ж/ | кг | 1000
35 | Климатик - разделен тип- 24 000 BTU, инверторен, за работа в режим на отопление и охлаждане при външнатемпература -15оС | бр. | 2
Общо КЛИМАТИЗАЦИЯ
VI. ВЕНТИЛАЦИЯ
1. | Енерговъзстановяващ блок 1600 м3/час, 200Ра свободен напор, комплект вентилатори, филтри, топлообменник, диференциален пресостат, защита от замръзване, табло за управление температура на подаван въздух | бр | 1
2. | Калорифер Cu Al 550/250 2R | бр | 1
3. | НЖР 250/800 | бр | 2
| Вентилационни решетки СВР-Н-В-II+М 825х225 | бр | 6
4. | Аеродинамични замервания и настройка | чч | 16
5. | Топла проба | бр | 1
Общо ВЕНТИЛАЦИЯ
Всичко по точки І - VI
10% непредвидени:
ОБЩО:
20% ДДС:
Всичко с ДДС: