**ДО**

**МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ**

**УЛ. “Г. С. РАКОВСКИ” № 102**

**ГР. СОФИЯ**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

за обществена поръчка при условията на чл. 187 по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (ЗОП)

**УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

След запознаване с изискванията от обявата за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: „**Абонаментно техническо обслужване на 2 (два) броя пожароизвестителни инсталации в сградите на Министерство на финансите, находящи се в гр. София, ул. „Г.С. Раковски“ №102 и ул. „Славянска“ № 4“,** ние:

от………………………………………………………………………………………………………

*/изписва се името на участника/*

………………………………..

*/ ЕИК/*

…………………………………………………………………………………………

*/адрес по регистрация/*

1. Декларираме, че сме запознати с обявата и условията за участие в обявената от Вас обществена поръчка. Приемаме да изпълним поръчката съгласно всички изисквания от Техническoто задание на възложителя, която обхваща следните операции за **техническо обслужване и поддръжка на пожароизвестителните инсталации**:

- сервизно профилактично обслужване и отстраняване на локални повреди;

- извършване на първоначален пълен тест на системите в двете сгради и изготвяне на отчет за състоянието им;

- извършване на месечно и тримесечно профилактично обслужване на ПИИ, съгласно изискванията на производителя, изискванията на БДС Евронорма 54 - част 14 и Наредба № 8121з – 647/01.10.2014 г.

- провеждане на първоначален инструктаж на дежурните за експлоатация на пожароизвестителната система.

2. В случай на повреда ще реагираме за отстраняване на повредата по сигнал на възложителя в срок от ………………… (словом) часа[[1]](#footnote-1) ***(попълва се от участника)* .**

3. Ще осигурим гаранционен срок за извършваните ремонти минимум 2 /два/ месеца.

4. Декларираме, че при изпълнението на поръчката ще спазваме изискванията на действащата нормативна база, в това число:

4.1 Наредба № Із-1971/2009 г. за строителнотехническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;

4.2 Наредба № 8121з – 647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

4.3 Наредба № 8121з – 531/09.09.2014 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност;

4.4 Закон за Министерство на вътрешните работи /ЗМВР/.

5. Приемаме срокът за изпълнение на абонаментната поддръжка, предмет на настоящата поръчка да е **7 (седем) месеца**.

6. Приемаме и се съгласяваме с всички клаузи в проекта на договор. Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

7. Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 3 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5 и 7 от ЗОП.

8. Декларираме, че валидността на нашето предложение е до **17:30 ч. на 31.08.2016 г.** от крайния срок за получаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Дата :..................2016 г. Подпис и печат: .................................

1. **Срокът не може да бъде по-дълъг от 24 часа** [↑](#footnote-ref-1)