## Specifikacija
No | Мярка | Кол. | Описание
- | - | - | -
0. Демонтажни работи
1 | бр. | 31 | Демонтаж на вентилаторни конвектори за скрит таванен монтаж, включително и извозване
2 | м.л. | 55 | Демонтаж на тръби с размер до DN25 от климатичните тела до хоризонтална разпределителна мрежа, включително нарязване и извозване
3 | бр. | 1 | Демонтаж на стоманена конструкция за монтаж на водоохлаждащи агрегати
4 | бр. | 2 | Демонтаж на въздушноохлаждаеми водоохлаждащи агрегати с кран
1. СМР
1 | бр. | 1 | Изработване на стоманена конструкция за монтаж на климатични системи с променлив дебит на хладилният агент (VRF/VRV) - приблизително 500кг.
2. Климатизация
2.1.VRF/VRV система 1
1 | бр. | 1 | Външно тяло за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещо с фреон R410A, състоящо се от два модула. Комплект с модул за интеграция към сградна автоматизация, възможност за централно микропроцесорно управление и задаване на режими за работа. Eнергиен клас А (режими отопление/охлаждане) и коефициент на трансформация не по-нисък от 3,60/3,20 (режими отопление/охлаждане). Включително и укрепваща конструкция. Модул 1: Qохл./Qот.= 28,00 / 31,50 kW; Модул 2: Qохл./Qот.= 33,50 / 37,50 kW;
2 | бр. | 1 | Кит за свързване на 2 външни тела за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещи с фреон R410A.
3 | бр. | 15 | Вътрешно тяло за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещо с фреон R410A, тип компактна четирипътна касета: Qохл.= 2,80 kW; Qот.= 3,20 kW; Комплект с укрепваща конструкция.
4 | бр. | 2 | Вътрешно тяло за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещо с фреон R410A, тип компактна четирипътна касета: Qохл.= 3,60 kW; Qот.= 4,00 kW; Комплект с укрепваща конструкция.
5 | бр. | 1 | Вътрешно тяло за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещо с фреон R410A, тип компактна четирипътна касета: Qохл.= 4,50 kW; Qот.= 5,00 kW; Комплект с укрепваща конструкция.
6 | бр. | 10 | Разпределител течност/газ за VRF/VRV система, мощност до 6,4 HP
7 | бр. | 6 | Разпределител течност/газ за VRF/VRV система, мощност от 6,4 HP до 14,2 HP
8 | бр. | 1 | Разпределител течност/газ за VRF/VRV система, мощност от 14,2 HP до 25,2 HP
9 | м.л. | 65 | Медна тръба с диаметър 6,40 мм с дебелина на стената 1 мм
10 | м.л. | 88 | Медна тръба с диаметър 9,50 мм с дебелина на стената 1 мм
11 | м.л. | 27 | Медна тръба с диаметър 12,70 мм с дебелина на стената 1 мм
12 | м.л. | 24 | Медна тръба с диаметър 15,90 мм с дебелина на стената 1 мм
13 | м.л. | 8 | Медна тръба с диаметър 19,10 мм с дебелина на стената 1 мм
14 | м.л. | 17 | Медна тръба с диаметър 22,20 мм с дебелина на стената 1 мм
15 | м.л. | 8 | Медна тръба с диаметър 34,90 мм с дебелина на стената 1 мм
16 | м.л. | 65 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 6,40 мм
17 | м.л. | 88 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 9,50 мм
18 | м.л. | 27 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 12,70 мм
19 | м.л. | 24 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 15,90 мм
20 | м.л. | 8 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 19,10 мм
21 | м.л. | 17 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 22,20 мм
22 | м.л. | 8 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 34,90 мм
23 | кг. | 13 | Допълнително количество фреон R410А за допълване на инсталацията.
24 | бр. | 18 | Стандартен жичен микропроцесорен контролер с възможност за монтаж на стена.
25 | м.л. | 240 | Комуникационен кабел 2х0,75мм2.
26 | м.л. | 48 | Тръба PVC ф16, вкл. колена, тройници
27 | кг. | 237 | Укрепваща конструкция
2.2.VRF система 2
1 | бр. | 1 | Външно тяло за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещо с фреон R410A, състоящо се от два модула. Комплект с модул за интеграция към сградна автоматизация, възможност за централно микропроцесорно управление и задаване на режими за работа. Eнергиен клас А (режими отопление/охлаждане) и коефициент на трансформация не по-нисък от 3,60/3,20 (режими отопление/охлаждане). Включително и укрепваща конструкция. Модул 1,2: Qохл./Qот.= 33,50 / 37,50 kW;
2 | бр. | 1 | Кит за свързване на 2 външни тела за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV) , работещи с фреон R410A.
3 | бр. | 1 | Вътрешно тяло за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещо с фреон R410A, тип компактна четирипътна касета: Qохл.= 2,20 kW; Qот.= 2,50 kW; Комплект с укрепваща конструкция.
4 | бр. | 10 | Вътрешно тяло за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещо с фреон R410A, тип компактна четирипътна касета: Qохл.= 2,80 kW; Qот.= 3,20 kW; Комплект с укрепваща конструкция.
5 | бр. | 6 | Вътрешно тяло за климатична система с променлив дебит на хладилния агент (VRF/VRV), работещо с фреон R410A, тип компактна четирипътна касета: Qохл.= 3,60 kW; Qот.= 4,00 kW; Комплект с укрепваща конструкция.
6 | бр. | 5 | Разпределител течност/газ за VRF/VRV система, мощност до 6,4 HP
7 | бр. | 7 | Разпределител течност/газ за VRF/VRV система, мощност от 6,4 HP до 14,2 HP
8 | бр. | 4 | Разпределител течност/газ за VRF/VRV система, мощност от 14,2 HP до 25,2 HP
9 | м.л. | 67 | Медна тръба с диаметър 6,40 мм с дебелина на стената 1 мм
10 | м.л. | 88 | Медна тръба с диаметър 9,50 мм с дебелина на стената 1 мм
11 | м.л. | 19 | Медна тръба с диаметър 12,70 мм с дебелина на стената 1 мм
12 | м.л. | 41 | Медна тръба с диаметър 15,90 мм с дебелина на стената 1 мм
13 | м.л. | 23 | Медна тръба с диаметър 19,10 мм с дебелина на стената 1 мм
14 | м.л. | 11 | Медна тръба с диаметър 22,20 мм с дебелина на стената 1 мм
15 | м.л. | 27 | Медна тръба с диаметър 28,60 мм с дебелина на стената 1 мм
16 | м.л. | 23 | Медна тръба с диаметър 34,90 мм с дебелина на стената 1 мм
17 | м.л. | 67 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 6,40 мм
18 | м.л. | 88 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 9,50 мм
19 | м.л. | 19 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 12,70 мм
20 | м.л. | 41 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 15,90 мм
21 | м.л. | 23 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 19,10 мм
22 | м.л. | 11 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 22,20 мм
23 | м.л. | 27 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 28,60 мм
24 | м.л. | 23 | Изолация от микропореста гума с дебелина 12 мм за медна тръба с диаметър 34,90 мм
25 | кг. | 23 | Допълнително количество фреон R410А за допълване на инсталацията.
26 | бр. | 17 | Стандартен жичен микропроцесорен контролер с възможност за монтаж на стена.
27 | м.л. | 308 | Комуникационен кабел 2х0,75мм2.
28 | м.л. | 47 | Тръба PVC ф16, вкл. колена, тройници
29 | кг. | 195 | Укрепваща конструкция
3.Единични изпитания на съоражения, 72ч. Проба на инсталацията
1 | бр. | 1 | Единични изпитания на съоръжения
2 | бр. | 1 | 72 часова проба на инсталация