Приложение № 2.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

/Таблица с посочени параметри на предлаганите осветителни източници/

от …………………………………………

/наименование на участника/

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Осветителни източници (бр.) | Минимални технически изисквания | Технически параметри на предлаганите осветителни източници |
| 94 бр. | LED тръба: Т8 |  |
|  | Дължина: 60 см. |  |
|  | Светлинен поток: не по-малък от 800 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: минимум 3500К – максимум 4500К |  |
| 116 бр. | LED тръба: Т8 |  |
|  | Дължина: 120 см. |  |
|  | Светлинен поток: не по-малък от 1600 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: минимум 3500К – максимум 4500К |  |
| 287 бр. | LED тръба: Т8 |  |
|  | Дължина: 150 см. |  |
|  | Светлинен поток: не по-малък от 2100 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: минимум 3500К – максимум 4500К |  |
| 56 бр. | LED крушка Е14 |  |
|  | Размери: диаметър Ф ≤ 40мм. ; дължина L ≤ 107мм. |  |
|  | Светлинен поток: не по-малък от 450 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: минимум 3500К – максимум 4500К |  |
| 65 бр. | LED крушка Е27 |  |
|  | Размери: диаметър Ф ≤ 65мм. ; дължина L ≤ 120мм. |  |
|  | Светлинен поток: не по-малък от 750 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: минимум 3500К – максимум 4500К |  |
| 60 бр. | LED крушка Е27 |  |
|  | Размери: диаметър Ф ≤ 80мм. ; дължина L ≤ 160мм. |  |
|  | Светлинен поток: не по-малък от 1750 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: минимум 3500К – максимум 6000К |  |
|  | LED лунички GU 5.3 |  |
|  | Размери: диаметър Ф 50мм. ; височина Н ≤ 55мм. |  |
| 31 бр. | Светлинен поток: не по-малък от 400 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 12 V |  |
|  | Тип светлина: минимум 3000К – максимум 6000К |  |
| 22 бр. | LED лунички GU10 |  |
|  | Размери: диаметър Ф 50мм. ; височина Н ≤ 61мм. |  |
|  | Светлинен поток: не по-малък от 400 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: минимум 3000К – максимум 6000К |  |
| 3 бр. | LED лампа PLL - 2G11 |  |
|  | Дължина: L ≤ 530мм. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Светлинен поток: не по малък от 1600 lm. |  |
|  | Тип светлина: минимум 3000К – максимум 6000К |  |
| 5 бр. | LED лампа за улично осветление |  |
|  | Светлинен поток: не по-малък от 4000 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: минимум 4500К |  |
|  | Степен на защита: IP 65 (влагозащитен) |  |
| 36 бр. | LED крушка G 9 |  |
|  | Размери: диаметър Ф ≤ 17 мм. ; дължина L ≤ 52 мм. |  |
|  | Светлинен поток: не по-малък от 200 lm. |  |
|  | Работно напрежение: 220 V |  |
|  | Тип светлина: минимум 4500К |  |

Забележка:

Участниците следва да попълнят колонa 3.

Дата………2019 г.             									Подпис…………………………

/подпис и печат/