ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БИЗНЕС ПЛАНА

ЗА 2018 г.

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

Отчетът на изпълнението за 2018 год. е съпоставен с прогнозата за 2018г. съгласно бизнес плана, изготвен по указанията на КЕВР.

- Процент на обслужваното население

Дружеството обслужва 100% от населението. Съгласно статистически данни, населението в обслужваната от ВиК Русе територия е  221 704 жители.

- Процент на обслужваното население с канализация.

Процентът е 64.32%. С канализация разполагат 90% от жителите на град Русе и 83% от жителите на град Бяла.

- Загуби на вода, %

Като общи загуби през 2018 год. са отчетени 7 815 х.м³, което е 42.62% от произведената вода.

- Загуби на вода / (вътр.мрежа+отклонения); х.м3/км

Показателят е 2.71 х.м3/км за 2018 год. при планирани 2.30 х.м3/км.за годината.

- Персонал / 1000 бр. отклонения

Показателят е 8.06, при планирани 8.33.

- Персонал / (водопр.мрежа+отклонения)

Показателят е 0.16, при планиран 0.16.

- Обслужвано население / Персонал

Постигнат показател за 2018 год.  – 431.33 при планиран 411.95.

- Разходи за персонал / Общи експл. разходи; %

Показателят е 42.95 %, при планирани 31.11%.

Причината за високия дял на разходите за персонал в общите експлоатационни разходи се дължи на това, че при планирането в експлоатационните разходи са предвидени разходи за амортизация на публични дълготрайни активи, съгласно указанията за изготвяне на БП 2017-2021. Тези активи се водят задбалансово и техните амортизации не се признават за разход за счетоводни цели.

- Приходи от продажби / Персонал; х.лв

Изпълнението на показателя за 2018 год. е 44.33 х.лв/човек, при планирани 44.89 за годината.

- Брой аварии на година/отчетен период/

Общият брой на авариите за 2018год. е 2 110, при предвидени 1 974 за годината.

- Брой аварии / дължина на водопроводната мрежа

Постигнат показател за 2018 год. е 0.79, при планиран 0.73 за годината.

- Инвестиции / дължина на водопров.мрежа; х.лв/км

Постигнат показател от 1.89, при планиран 1.89 за годината.

- Инвестиции / произведена вода; х.лв/х.м3

Постигнат показател 0.28 при планиран  0.26 за годината.

- Брой аварии / дължина на водопроводната мрежа+отклонения

Постигнат показател от 0.64, при планиран 0.59 за годината.

- Ел.енергия / произведена вода; kWh/м3

Постигнат показател от 1.01 при планиран 0.97.

- Непрекъснатост на водоподаването (макс.=100%); %

Постигнат показател от 89.73 %, при планиран 96.12%.

- Качество на питейната вода  по микробиологични показатели(макс.=100%); %

Постигнат показател от 100%, при планиран 100%.

- Потребление на вода/глава от насел.на ден (само битова конс.); л/ж/ден

Постигната битова консумация от 99.00/ж/д, при планирана 107.33 л/ж/д.