## спецификация
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
№ | ОПИСАНИЕ НА ОБОРУДВАНЕ
I. СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА
1 | Сигнално-охранителен панел за Категория 1 и 2
8 до 256 ЗОНИ – с индивидуално следене на зоните
4 до 128 програмируеми изхода
8 до 32 групи с индивидуално включване/изключване
Зоново присъединяване на индивидуални комбинации от групи
Входно-изходни маршрути със забавяне
Часовник в реално време с календар и автоматично преминаване към лятно часово време
Клавиатурата да осигурява не по-малко от следните функции: Потвърди, Ресет, Включване/Изключване
Потребителски кодове: не по-малко от 128
Потребителски нива на достъп: не по-малко от 7
Дневник на събития: не по малко от 512 събития
Търсене по дата в дневник на събития
Програмируеми потребителски имена
Комуникационни протоколи: минимум RS232, TCP/IP
Следене на високо/ниско съпротивление
Приложими стандарти: да отговаря на изискванията на EN 50131-1 Alarm systems – Intrusion systems "System requirements"
2 | Сигнално-охранителен панел за Категория 3 и 4
12 до 60 ЗОНИ – с индивидуално следене на зоните
4 до 30 програмируеми изхода
Групи с индивидуално включване/изключване: не по малко от 4
Зоново присъединяване на индивидуални комбинации от групи
Входно-изходни маршрути със забавяне
Часовник в реално време с календар и автоматично преминаване към лятно часово време
Клавиатурата да осигурява не по-малко от следните функции: Потвърди, Ресет, Включване/Изключване
Потребителски кодове: не по-малко от 128
Потребителски нива на достъп: не по-малко от 7
Дневник на събития: не по малко от 256 събития
Търсене по дата в дневник на събития
Програмируеми потребителски имена
Комуникационни протоколи: минимум RS232, TCP/IP
Следене на високо/ниско съпротивление
Приложими стандарти: да отговаря на изискванията на EN 50131-1 Alarm systems – Intrusion systems "System requirements"
3 | Сигнално-охранителен панел за Категория 5
8 до 18 ЗОНИ – с индивидуално следене на зоните
Групи с индивидуално включване/изключване: не по малко от 3
Зоново присъединяване на индивидуални комбинации от групи
Входно-изходни маршрути със забавяне
Часовник в реално време с календар и автоматично преминаване към лятно часово време
Клавиатурата да осигурява не по-малко от следните функции: Потвърди, Ресет, Включване/Изключване
Потребителски кодове: не по-малко от 48
Потребителски нива на достъп: не по-малко от 7
Дневник на събития: не по малко от 256 събития
Търсене по дата в дневник на събития
Програмируеми потребителски имена
Комуникационни протоколи: минимум RS232, TCP/IP
Следене на високо/ниско съпротивление
Приложими стандарти: да отговаря на изискванията на EN 50131-1 Alarm systems – Intrusion systems "System requirements"
4 | Изнесена клавиатура
Буквено-;ифров дисплей с 16x2 символа
Подръжка на не по-малко от 3 клавиатури
Комуникационен бус тип RS485
Включване/изключване на задно осветление
Приложими стандарти: да отговаря на изискванията на EN 50131-1 Alarm systems – Intrusion systems "System requirements"
5 | Комуникационен интерфейс
Сериен порт с подръжка на RS-232, RS-485, RS-422 интерфейси: не по-малко от 1
Порт с подръжка на протоколи Ethernet, Fast Ethernet: не по-малко от 1
Приложими стандарти: СЕ
6 | 8-зонов разширител
Модулите да осигуряват не по-малко от 4 програмируеми изхода. Следните общите типове програмируеми изходи да бъдат подържани:
Аларма
24 часа
Задържане
Тампер
Заплаха
Отпадане на захранване
Включване/изключване
Слаб акумулатор
Модулите да осигуряват не по-малко от 8 входа
Модулите да примат и анализират сигнали от магнитни контакти, тампери, мониторинг-контакти и охранителни детектори.
Модилути да приемата и анализират сигнали от входовете и да ги препращат към алармения панел със не-по малко от следните типове съобщения: аларма, тампер, антимаскинг, грешка.
Не по-малко от следните типове зони да се подържат от разширителите:
Входна зона
Изходна зона
Финална зона
Нарушител
24-часова зона
Паник зона
Приложими стандарти: да отговаря на изискванията на EN 50131-1 Alarm systems – Intrusion systems "System requirements"
7 | Инфрачервени бариери (за външен монтаж)
За външен монтаж, 4 лъча
Консумация максимално. 30mA (TX) и максимално 27mA (RX)
Обхват: не по-малко от 40метра
Продължителност на аларма: регулируемо 2 ~ 3 секунди
Тампер контакт: да
Настройка на времето за прекъсване на лъчите
Захранване 10,5-14VDC
Приложими стандарти: СЕ
8 | PIR детектор
Обхват: не по-малък от 12 м
Обхват: не по-малък от 90°
Монтаж: стенен и ъглов
Брой PIR елементи: не по-малко от 2
Автоматична температурна компенсация
Температурен обхват на работа: не по малък от -10°C ÷ +40°C
Изход антимаскинг
Продължителност на аларма: регулируемо 2 ~ 3 секунди
Тампер контакт: да
Приложими стандарти: СЕ
9 | Комбиниран PIR & Микровълнов детектор
Обхват на PIR: не по-малък от 15 м
Обхват на PIR: не по-малък от 90°
Покритие на микровълнов блок: не по-малък от 90° хоризонтално - 36° вертикално
Настройка на обхват на микровълнов блок: не по малко от 4 ~ 15 м ± 25%
Автоматична температурна компенсация
Операци в режим И
Продължителност на аларма: регулируемо 2 ~ 3 секунди
Изход антимаскинг
Температурен обхват на работа: не по малък от -10°C ÷ +40°C
Приложими стандарти: СЕ
10 | Магнитен контакт
Pull-in gap до 20мм
Праг на задействане 500mA
Обхват на напрежение 1-50vDC
Приложими стандарти: да отговаря на изискванията на EN 50131-1 Alarm systems – Intrusion systems "System requirements"
11 | Детектор за счупено стъкло
Обхват: не по малък от 2м радиус
Входящо напрежение: 12V DC (9—16VDC)
Алармен изход: реле Form A
Продължителност на аларма: регулируемо 2 ~ 3 секунди
Тампер контакт: да
Настройка на чувствителност: автоматична
Температурен обхват на работа: не по малък от -20°C ÷ +40°C
Степен на защита: IP 67
Приложими стандарти: да отговаря на изискванията на EN 50131-1 Alarm systems – Intrusion systems "System requirements"
12 | Паник бутон
Съгласно изискванията на стандарти EN 50131 part - Grade 2, 3 and 4, EN 50131-1/A2, CENELEC 13149 "Alarm systems – Intrusion systems" System requirements – Hold-up, Amendment 2
13 | Вибрационен детектор
Текуща консумация: 11mA в алармен режим с вкл. LED
Програмируеми параметри: чувствителност
Входно напрежение: 9 - 30 V DC
Температурен обхват на работа: не по малък от -20°C ÷ +40°C
Алармен изход: контакти Form C, 24VDC/150mA;
Приложими стандарти: СЕ
14 | Допълнително захранване
Автоматично превключване към резервно захранване от акумулатор
Изходно напрежение: 12Vdc, не по-малко от 1.7A
Приложими стандарти: да отговаря на изискванията на EN 50131-1 Alarm systems – Intrusion systems "System requirements"
15 | Сирена
Акустично налягане: 125 dB / 1м
Входно напрежение: 11 - 14 V DC
Флаш лампа: вградена
Тамперна защита срещу отваряне или отделяне от стена
Контакт на тампер ключ: 1 A / 12 V
Приложими стандарти: СЕ
16 | Приемник за безжичен паник бутон
Двуканален програмируем приемник с кодиращ режим с не по-малко от 1 милион пермутации
Честота: в обхват ~ 430MHz
Входно напрежение: 11 - 15 V DC
Приложими стандарти: СЕ
17 | Безжичен паник бутон
Безжичен обхват 50-150 м.
Приложими стандарти: СЕ
18 | Захранващ кабел
Тип: 3x1.5мм2
19 | Кабел за данни
Cat5 екранирана усукана звойка
20 | Кабел за детектори
Диаметър 0.2мм
Дебелина: 24 AWG
Дебелина на изолация: 0.3мм
Номинално съпротивление при 20 ºС: 92 OHMS/KM
Приложими стандарти: BS4737, section 3.30
21 | Декоративен кабелен канал
Тип: декоративен кабелен канал, 20x12.5мм
Монтаж: вътрешен
II. СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
II.1 ОБОРУДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 | Външна камера за периметрово наблюдение - комплект
CCD камера
Тип: камера ден/нощ с автоматично превключване от цветен в черно-бял режим при слабо осветление
Инфрачервена чувствителност: механичен ИЧ филтър, съвместим с ИЧ осветление
Тип матрица: 1/3" CCD
Хоризонтална разделителна способност: не по-малка от 540ТВЛ (цветен режим); не по-малко от 570 ТВЛ (черно-бял режим)
Светлочувствителност: не по-малко от 0.5lux/f=1.2 (цветен режим); не по-малко от 0,1lux/f=1.2 (черно-бял режим)
Автоматично усилване на сигнал: функция включено/изключено
Сътношение сигнал-шум: >50dB
Компенсация на задно осветление: да
Настройка на заден фокус: да
Настройка на острота на картината: функция включено/изключено
Променлива скорост на затвора: не по-малко от 1/50 ~ 1/100,000
Входящо напрежение: 98~260V AC, 50Hz
Варифокален обектив с автоматична бленда
Тип: варифокален ИЧ-коригиран обектив с автоматична бленда, без промяна на фокусно разстояние при видимо и ИЧ осветление
Управление на бленда: тип direct drive
Фокусно разстояние: не по-малко от 2.9~10.5мм
Кожух за външен монтаж на камера
Тип: кожук за външен монтаж със стойка със скрито окабеляване
Степен на защита: IP66 (EN 60529)
Вграден нагревател и термостат: да
Козирка: да
Температурен обхват на работа: не по малък от -20°C ÷ +45°C
Входно напрежение: 230Vac
Приложими стандарти: EN 61000-6-3, EN 60065, EN 50082-1
2 | Външна камера за наблюдение на входове - комплект
Фиксирана анти-вандална компактна камера за външен монтаж
Тип: камера ден/нощ с автоматично превключване от цветен в черно-бял режим при слабо осветление
Инфрачервена чувствителност: механичен ИЧ филтър, съвместим с ИЧ осветление
Тип матрица: 1/3" CCD
Хоризонтална разделителна способност: не по-малка от 540ТВЛ
Светлочувствителност: не по-малко от 0.8lux/f=1.2 (цветен режим); не по-малко от 0,2lux/f=1.2 (черно-бял режим)
Сътношение сигнал-шум: >50dB
Цифрово шумоподтискане: да
Подобрен динамичен обхват: не по малък от 24-кратен
Детектор на движение: вграден
Приложими стандарти: Emission EN55022 class B, FCC class B part 15; Immunity EN50130-4 Alarm Systems, Part 4; Safety EN60950; Impact EN50102, exceeding IK10
Варифокален обектив с автоматична бленда
Управление на бленда: тип direct drive
Фокусно разстояние: не по-малко от 3,0~9,0мм
Куполен кожух - за външен монтаж
Степен на защита: IP66
Анти-вандална защита: устояване на удар еквивалентен на не по-малко от 50 кг приложена сила
Купол: прозрачен с УВ блокиране и недраскаемо покритие
Вграден нагревател и термостат: да
Температурен обхват на работа: не по малък от -25°C ÷ +45°C
Входящо напрежение: 24Vac / 12Vdc
Захранващ блок
Тип: захранващ блок за вътрешен монтаж
Кутия: да
Тампер контакт: да
Прекъсвач: да
Работно напрежение: входно 230Vac / изходно 12Vdc
Акумулаторна батерия: не по малка от 7Ah
3 | Външна управляема камера за наблюдение на паркинги - комплект
Външна вандало-защитена камера, куполен тип
Тип: камера ден/нощ с автоматично превключване от цветен в черно-бял режим при слабо осветление
Тип матрица: 1/4" CCD
Хоризонтална разделителна способност: не по-малка от 460ТВЛ
Светлочувствителност: не по-малко от 0.1lux (цветен режим); не по-малко от 0,05lux (черно-бял режим)
Вграден обектив: не по-малко от 25-кратно оптично увеличение
Непрекъснато въртене на 360º: да
Скорост на въртене: не по-малка от 250º/сек по двете оси
Приватни зони: не по малко от 8
Пресет позиции: не по-малко от 150
Турове: не по-малко от 80
Вграден нагревател и вентилатор: да
Температурен обхват на работа: не по малък от -25°C ÷ +45°C
Степен на защита: IP66
Монтаж: стенен
Входящо напрежение: 24Vac
Приложими стандарти: 89/336/EEC
Захранващ блок
Тип: захранващ блок за външен монтаж, степен на защита IP66
Кутия: да
Тампер контакт: да
Прекъсвач: да
Работно напрежение: входно 230Vac / изходно 24Vаc
4 | Вътрешна фиксирана камера за наблюдение на публични и служебни входове и пожарни изходи - комплект
CCD камера
Тип: камера ден/нощ с автоматично превключване от цветен в черно-бял режим при слабо осветление
Инфрачервена чувствителност: механичен ИЧ филтър, съвместим с ИЧ осветление
Тип матрица: 1/3" CCD
Хоризонтална разделителна способност: не по-малка от 540ТВЛ (цветен режим); не по-малко от 570 ТВЛ (черно-бял режим)
Светлочувствителност: не по-малко от 0.5lux/f=1.2 (цветен режим); не по-малко от 0,1lux/f=1.2 (черно-бял режим)
Автоматично усилване на сигнал: функция включено/изключено
Сътношение сигнал-шум: >50dB
Компенсация на задно осветление: да
Настройка на заден фокус: да
Настройка на острота на картината: функция включено/изключено
Променлива скорост на затвора: не по-малко от 1/50 ~ 1/100,000
Входящо напрежение: 98~260V AC, 50Hz
Варифокален обектив с автоматична бленда
Тип: варифокален ИЧ-коригиран обектив с автоматична бленда, без промяна на фокусно разстояние при видимо и ИЧ осветление
Управление на бленда: тип direct drive
Фокусно разстояние: не по-малко от 2.9~10.5мм
Универсална монтажна стойка за камери
Тип: универсална стойка за стенен/таванен монтаж
Скрито окабеляване: да
5 | Вътрешна фиксирана камера за помещения с ограничен достъп - комплект
CCD камера
Тип: камера ден/нощ с автоматично превключване от цветен в черно-бял режим при слабо осветление
Инфрачервена чувствителност: механичен ИЧ филтър, съвместим с ИЧ осветление
Тип матрица: 1/3" CCD
Хоризонтална разделителна способност: не по-малка от 540ТВЛ (цветен режим); не по-малко от 570 ТВЛ (черно-бял режим)
Светлочувствителност: не по-малко от 0.8lux/f=1.2 (цветен режим); не по-малко от 0,2lux/f=1.2 (черно-бял режим)
Автоматично усилване на сигнал: функция включено/изключено
Сътношение сигнал-шум: >50dB
Компенсация на задно осветление: да
Настройка на заден фокус: да
Настройка на острота на картината: функция включено/изключено
Променлива скорост на затвора: не по-малко от 1/50 ~ 1/100,000
Входящо напрежение: 98~260V AC, 50Hz
Варифокален обектив с автоматична бленда
Тип: варифокален ИЧ-коригиран обектив с автоматична бленда, без промяна на фокусно разстояние при видимо и ИЧ осветление
Управление на бленда: тип direct drive
Фокусно разстояние: не по-малко от 2.9~10.5мм
Универсална монтажна стойка за камери
Тип: универсална стойка за стенен/таванен монтаж
Скрито окабеляване: да
6 | Вътрешна фиксирана вандало-защитена камера за помещения за задържани - комплект
Фиксирана вандало-защитена камера, куполен тип
Тип: камера ден/нощ с автоматично превключване от цветен в черно-бял режим при слабо осветление
Инфрачервена чувствителност: механичен ИЧ филтър, съвместим с ИЧ осветление
Тип матрица: 1/3" CCD
Хоризонтална разделителна способност: не по-малка от 540ТВЛ
Светлочувствителност: не по-малко от 0.8lux/f=1.2 (цветен режим); не по-малко от 0,2lux/f=1.2 (черно-бял режим)
Сътношение сигнал-шум: >50dB
Цифрово шумоподтискане: да
Подобрен динамичен обхват: не по малък от 24-кратен
Детектор на движение: вграден
Приложими стандарти: Emission EN55022 class B, FCC class B part 15; Immunity EN50130-4 Alarm Systems, Part 4; Safety EN60950; Impact EN50102, exceeding IK10
Варифокален обектив с автоматична бленда
Управление на бленда: тип direct drive
Фокусно разстояние: не по-малко от 3,0~9,0мм
Куполен кожух - за вътрешен монтаж
Анти-вандална защита: устояване на удар еквивалентен на не по-малко от 50 кг приложена сила
Купол: прозрачен с УВ блокиране и недраскаемо покритие
Температурен обхват на работа: не по малък от -0°C ÷ +45°C
Входящо напрежение: 24Vac / 12Vdc
Захранващ блок
Тип: захранващ блок за вътрешен монтаж
Кутия: да
Тампер контакт: да
Прекъсвач: да
Работно напрежение: входно 230Vac / изходно 12Vdc
Акумулаторна батерия: не по малка от 7Ah
7 | Вътрешна фиксирана камера за наблюдение на публични зони и гишета - комплект
Тип: камера ден/нощ с автоматично превключване от цветен в черно-бял режим при слабо осветление
Инфрачервена чувствителност: механичен ИЧ филтър, съвместим с ИЧ осветление
Тип матрица: 1/3" CCD
Хоризонтална разделителна способност: не по-малка от 540ТВЛ (цветен режим); не по-малко от 570 ТВЛ (черно-бял режим)
Светлочувствителност: не по-малко от 0.8lux/f=1.2 (цветен режим); не по-малко от 0,2lux/f=1.2 (черно-бял режим)
Автоматично усилване на сигнал: функция включено/изключено
Сътношение сигнал-шум: >50dB
Компенсация на задно осветление: да
Настройка на заден фокус: да
Настройка на острота на картината: функция включено/изключено
Променлива скорост на затвора: не по-малко от 1/50 ~ 1/100,000
Входящо напрежение: 98~260V AC, 50Hz
Варифокален обектив с автоматична бленда
Тип: варифокален ИЧ-коригиран обектив с автоматична бленда, без промяна на фокусно разстояние при видимо и ИЧ осветление
Управление на бленда: тип direct drive
Фокусно разстояние: не по-малко от 2.9~10.5мм
Универсална монтажна стойка за камери
Тип: универсална стойка за стенен/таванен монтаж
Скрито окабеляване: да
8 | Вътрешна управляема камера за наблюдение на публични зони и гишета - комплект
Вътрешна управляема камера - куполен тип
Тип: камера ден/нощ с автоматично превключване от цветен в черно-бял режим при слабо осветление
Тип матрица: 1/4" CCD
Хоризонтална разделителна способност: не по-малка от 460ТВЛ
Светлочувствителност: не по-малко от 0.1lux (цветен режим); не по-малко от 0,05lux (черно-бял режим)
Вграден обектив: не по-малко от 25-кратно оптично увеличение
Непрекъснато въртене на 360º: да
Скорост на въртене: не по-малка от 250º/сек по двете оси
Приватни зони: не по малко от 8
Пресет позиции: не по-малко от 150
Турове: не по-малко от 80
Температурен обхват на работа: не по малък от 0°C ÷ +45°C
Захранващ блок
Тип: захранващ блок за вътрешен монтаж
Кутия: да
Тампер контакт: да
Прекъсвач: да
Работно напрежение: входно 230Vac / изходно 24Vаc
9 | 16-канален цифров видео-рекордер - комплект
16-канален цифров видео-рекордер
Брой входове за камери: 16 с изход към всеки вход
Triplex действие: едновремено провеждане на Запис/Дисплей/Плейбек
Видео компресия: да подържа един или повече от следните кодеци: MPEG-2, MPEG-4, JPEG 2000, JPEG, AVI, H.264, Motion Wavelet
Разделителна способност на запис: не по-лоша от 704х288 пиксела
Скорост на запис: не по-малка от 5 кадърав секунда за всяка камера при разделителна способност 704x288 пиксела
Капацитет на твърди дискове: да съхраняват запис с продължителност ≥31 дни при скорост ≥ кадъра от всяка включена камера; дисковия капацитет да не е по-малък от 1500GB
Видео-детекция на движение: индивидуална настройка за всеки канал с различни нива на чувствителност
Видео експорт и архивиране: чрез вградено устройство DVD-RW, както и през streamer и външни USB/LAN/NAS устройства
Управление: управление на управляеми камери с постоянна или променлива скорост на въртене, моторизирани обективи, допълнителни релейни изходи и пресет програми
Мрежов интерфейс: 10/100/1000Base-T със софтуерно ограничаване на трафика (bandwidth-limitation)
Motion search: possibility to search for motion within recordings by defining time periods and motion zones
Приемане на алармени събития от други цифрови-рекордери по TCP/IP: да
Амтоматично изпращане на алармени събития към множество оператори: да, едновременно изпращане на алармени събития с видео-картина до не по-малко от 4 оператора
Видео верификация: вградена процедура за удостоверяване на видео-информацията срещу опити за промени
База данни с събитията в рекордера: автоматично съхраняване в базата данни на събития като: логване на оператор, загуба на видео-сигнал, предаване на видео-картина, изключване на рукордера и др. Подобни
Алармени входове: не по-малко от 25 НО/НЗ алармени входа с автоматично оповестяване при аларма
Релейни изходи: не по-малко от 16 НО/НЗ релейни изхода
Защита на видео-запис: възможност за съхранение на части от записа без автоматичен презапис
Допълнителен мониторен изход: да
Времева синхронизация през мрежови сървър: да
Запис на IP камери/енкодери: опция
Монтаж: в 19" инсталационен шкаф
Приложими стандарти: Emission EN55022 class B, Immunity EN50130-4; Safety EN60950:2000; EMC Directive 89/339/EEC; Voltage fluctuations: EN 61000-3-3
UPS за цифров видео-рекордер
Мощност: 800VA / 520W
Входно напрежение: 160~264 Vac
Изходно напрежение: 230Vac
Защита от пренапрежение: да
Възстановяеми прекъсвачи: да
Монтаж: в 19" инсталационен шкаф
Приложими стандарти: IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950, IEC 62040-2, EN50091-2, EN55022/B
10 | 8-канален цифров видео-рекордер - комплект
8-канален цифров видео-рекордер
Брой входове за камери: 8 с изход към всеки вход
Triplex действие: едновремено провеждане на Запис/Дисплей/Плейбек
Видео компресия: да подържа един или повече от следните кодеци: MPEG-2, MPEG-4, JPEG 2000, JPEG, AVI, H.264, Motion Wavelet
Разделителна способност на запис: не по-лоша от 704х288 пиксела
Скорост на запис: не по-малка от 5 кадърав секунда за всяка камера при разделителна способност 704x288 пиксела
Капацитет на твърди дискове: да съхраняват запис с продължителност ≥31 дни при скорост ≥ кадъра от всяка включена камера; дисковия капацитет да не е по-малък от 1500GB
Видео-детекция на движение: индивидуална настройка за всеки канал с различни нива на чувствителност
Видео експорт и архивиране: чрез вградено устройство DVD-RW, както и през streamer и външни USB/LAN/NAS устройства
Управление: управление на управляеми камери с постоянна или променлива скорост на въртене, моторизирани обективи, допълнителни релейни изходи и пресет програми
Мрежов интерфейс: 10/100/1000Base-T със софтуерно ограничаване на трафика (bandwidth-limitation)
Motion search: possibility to search for motion within recordings by defining time periods and motion zones
Приемане на алармени събития от други цифрови-рекордери по TCP/IP: да
Амтоматично изпращане на алармени събития към множество оператори: да, едновременно изпращане на алармени събития с видео-картина до не по-малко от 4 оператора
Видео верификация: вградена процедура за удостоверяване на видео-информацията срещу опити за промени
База данни с събитията в рекордера: автоматично съхраняване в базата данни на събития като: логване на оператор, загуба на видео-сигнал, предаване на видео-картина, изключване на рукордера и др. Подобни
Алармени входове: не по-малко от 25 НО/НЗ алармени входа с автоматично оповестяване при аларма
Релейни изходи: не по-малко от 16 НО/НЗ релейни изхода
Защита на видео-запис: възможност за съхранение на части от записа без автоматичен презапис
Допълнителен мониторен изход: да
Времева синхронизация през мрежови сървър: да
Запис на IP камери/енкодери: опция
Монтаж: в 19" инсталационен шкаф
Приложими стандарти: Emission EN55022 class B, Immunity EN50130-4; Safety EN60950:2000; EMC Directive 89/339/EEC; Voltage fluctuations: EN 61000-3-3
UPS за цифров видео-рекордер
Мощност: 800VA / 520W
Входно напрежение: 160~264 Vac
Изходно напрежение: 230Vac
Защита от пренапрежение: да
Възстановяеми прекъсвачи: да
Монтаж: в 19" инсталационен шкаф
Приложими стандарти: IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950, IEC 62040-2, EN50091-2, EN55022/B
11 | Клавиатура с джойстик за управляеми камери
Тип: клавиатура с 3-осов джойстик за управление на камери
Пропорционално управление на скоростта: да
Пълно управление на pan/tilt/zoom: да
Пълно управление на менютата на управляемите камери: да
Приложими стандарти: СЕ
12 | 19" LCD монитор за 16-канален цифров видео-рекордер
Размер на екран: не по-малък от 19"
Разделителна способност: по-висока от камерата с най-висока разделителна способност
Видео вход: не по-малко от 1 BNC композитен PAL или 1 VGA вход
Приложими стандарти: ENERGY STAR, TCO '03, ISO 13406-2
13 | 17" LCD монитор за 8-канален цифров видео-рекордер
Размер на екран: не по-малък от 17"
Разделителна способност: по-висока от камерата с най-висока разделителна способност
Видео вход: не по-малко от 1 BNC композитен PAL или 1 VGA вход
Приложими стандарти: ENERGY STAR, TCO '03, ISO 13406-2
14 | Охранително осветление, за външен монтаж
Тип: инфрачервен LED прожектор с оперативен живот не по-малък от 3 години
Обхват на светене: не по-малък от 20 метра при ъгъл на светене не по-малък от 40º
Настройка на силата на светене: не по-малко от 3 нива за настройка
Фотоклетка: вградена с настройка на нивото за превключване
Захранващ блок: да
Приложими стандарти: СЕ
II.2 КАБЕЛИ И КОНЕКТОРИ ЗА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 | Коаксиален кабел RG59B/U
Съпротивление: 75 Ома
Жило: гъвкаво медно жило
Уплетка: минимално 90% съдържание на мед
Ултравиолетова защита: да
Монтаж: вътрешен и външен
2 | BNC конектор за коаксиален кабел
Тип: конектор BNC за кримпване към кабел RG59B/U, 3 части
3 | Захранващ кабел
Тип: 3x1.5мм2
Монтаж: вътрешен и външен
4 | Декоративен кабелен канал
Тип: декоративен кабелен канал, 20x12.5мм
Монтаж: вътрешен
5 | Декоративен кабелен канал
Тип: декоративен кабелен канал, 40x20мм
Монтаж: вътрешен
III. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
1 | Сканиращо ретнгеново оборудване
Управление на променлив интензитет
Псевдо цветове
Прокрамируемо увеличени 2x ~ 32x
Програмируеми нива на проникване
Автоматично Z мерене
Сканиране на органична и неорганична материя
Управление на геометрични изкривявания
Проникване в стомата: гаравнирано 22мм
Размер на тунел: не по-малък от 650мм x 450мм
Единична доза при индпектиране: 0.1 mR
Скорост на конвейр: не по-малка от 0.10 м/сек
Максимален товар: не по-малък от 100кг
Захранващо напрежение: 230VAC/50Hz
Компютърна конфигурация: Pentium IV, 3.0 Ghz, Ram: 256 Mb, HDD: 40 GB, CDROM
Видео дисплей - 2 бр. 19” SVGA монитори с ниско ниво на емисии, без трептене, плоски
Температурен обхват не по-малък от -17°C до 50°C
Максимална радиационна утечка 0.1mR/hr (1. Sv/hr)
Приложими стандарти: СЕ, приложими международни здравни стандарти и стандарти за безопасност
2 | Рамков метал-детектор
Стандарти за безопасност: съгласно международните стандарти за безопасност на човека. Безопасни за хора с пейс-мейкъри, бременни жени и магнитни носители.
Тип детекция: многозонова (8 или повече зони)
Настройки:
99 нива на чувствителност
99 нива на усилване
99 скорости на отчитане на обекти
99 стойности на анализ
99 ръчни стойности за търсене
Платка за RS232 сериен интерфейс: да
Алармено време: настройваемо
Тип аларма: аудио/визуална с отделни зонови дисплеи
Приложими стандарти: NILECJ-0601 - всички нива, "3 GUN TEST" FAA стандарти, CE
3 | Ръчен метал-детектор
Детекция: да открива всички типове метали
Тегло: < 300 гр. с батерии
Температурен обхват на работа: не по малък от -20°C ÷ +60°C
Максимална относителна влажност: не по-малка от 98%
Приложими стандарти: приложими EU директиви
4 | Скенер за поща и пратки
Автоматична детекция на подозрителни предмети
Тип аларма: аудио/визуална
Работа в режим готовност: 3 часа
Сканиране на пратки с дебелина не по-малка от 6 см.
Температурен обхват на работа: не по малък от 0°C ÷ +30°C
Приложими стандарти: приложими EU директиви
5 | Портативен рамков метал-детектор
За вътрешна и външна употреба
Оперативен живот на батерии: не по-малко от 40 часа
Настройки на чувствитеност: не по-малка от 100 нива
Само-тестуване и калибрация при включване
Температурен обхват на работа: не по малък от 20°C ÷ +70°C
Максимална относителна влажност: не по-малка от 95%
Приложими стандарти: приложими EU директиви
6 | Контолер за 2 четеца със захранване
2 четеца (разширяем до 8)
10920 карти
256 времеви зони (разширяемо)
буфер за 2047 събития (разширяем)
Нива на достъп: не по-малко от 256
Подръжка на множество контролери: да
Мрежова подръжка
Подръжка на комуникация тип RS-232 и RS-485
Подръжка на четци тип Wiegand, Track 2 ABA card readers
Подръжка на клавиатури Wiegand, BCD
Локален и глобален Anti-passback
Приложими стандарти: СЕ
7 | Разширител за 2 четеца
Управление на 2 четеца и/или клавиатури
Вградено захранване
2 изхода за електрически брави
Пълен набор от формати за четци
Комуникационен протокол: RS 485
Подържани клавиатури: Wiegand, Motorola, ARK, BCD
Приложими стандарти: СЕ
8 | Локална работна станция
Процесор: Intel Pentium 4; 2.4 GHz; F=800 MHz
RAM: DDR2-533MHz; 1 GB
Hard Disk: min. 80 GB
Вход/изход:
PS/2
LAN карта
USB 2.0 > 6 бр.
клавиатура, мишка
RS 232
Приложими стандарти: СЕ
9 | Бариера
Алуминиево рамо - не по-малко от 4.2 м.
Входно напрежение - 230 Vac
Захранващо напрежение за мотор - 24 Vdc
Потребявана мошност - 70 W
Консумация: 4.5A
Степен на защитаl - IP54
Температурен обхват на работа: не по малък от -20°C ÷ +70°C
Torque 100Nm
Скорост на отваряне - 2.5"
Приложими стандарти: СЕ
10 | Софтуер за локална работна станция
Да подържа не по-малко от 8000 картодържателя
Да подържа не по-малко от 200 четеца
Множество приложение клиент/сървър
Управление и графичен контрол в реално време
Подръжка на TCP/IP
11 | Биометричен четец
Тип верификация: 1:1и 1:n
Брой шаблони (1:1): не по-малко от 4000
Време за прочитане: < 1sec.
Степен на фалшиви приемания (FAR): < 0.0001%
Степен на фалшиви отхвърляния (FRR): < 5%
Температурен обхват на работа: не по малък от -10°C ÷ +50°C
Работен диапазон на относителна влажност: 30 – 80%
Приложими стандарти: СЕ
12 | Безконтактен четец с клавиатура
Процедура на верификация: успешна верификация на безконтактната карта дава достъп до въвеждане на персонален код
Карти: безконтактни карти
Индикация: LED, аудио
Тип: вандало- и водо-усточив, за вътрешен и външен монаж
Комуникационен протокол: Wiegand 26 bit
Приложими стандарти: СЕ
13 | Безконтактен четец
Обхват на четене 80мм
Карти: безконтактни карти
Индикация: LED, аудио
Тип: вандало- и водо-усточив, за вътрешен и външен монаж
Комуникационен протокол: Wiegand 26 bit
Приложими стандарти: СЕ
14 | Безконтактни карти
15 | Електрическа брава
Профил за инсталиране: за монтаж на врати с ляво и дясно отваряне
To comply with CE Certification
16 | Соленоидна електрическа брава
Профил за инсталиране: за монтаж на врати с ляво и дясно отваряне
Консумация: <500 ma/12VDC
To comply with CE Certification
17 | Хидравличен автомат за врата
Автоматично затваряне на вратата след пропусане на картодържатели
Скорост на затваряне 180° – 15°, настройваема от 2 независими дюзи . 15° – 0°
Приложими стандарти: EN 1154
18 | Магнитен контакт
Pull-in gap до 20мм
Ток на превключване 500mA
Обхват на напрежение 1-50vDC
Приложими стандарти: да отговаря на изискванията на EN 50131-1 Alarm systems – Intrusion systems "System requirements"
19 | Ръчен бутон
20 | Картов принтер
21 | Захранващ кабел
Тип: 3x1.5мм2
Монтаж: вътрешен
22 | Кабел за данни
Cat5 екранирана усукана звойка
23 | Кабел за четци
Диаметър 0.2мм
Дебелина: 24 AWG
Дебелина на изолация: 0.3мм
Номинално съпротивление при 20 ºС: 92 OHMS/KM
Тип на жилата: мед
Приложими стандарти: BS4737, section 3.30
24 | Декоративен кабелен канал
Тип: декоративен кабелен канал, 20x12.5мм
Монтаж: вътрешен
25 | Спомагателни материали, непредвидени
IV. ОБЩО ОБОРУДВАНЕ
1 | Мрежов комутатор
Портове: не по-малко от 12 RJ-45 10/100 ports (IEEE 802.3 Type 10Base-T, IEEE 802.3u Type 100Base-TX)
Трансивърни слотове: не по-малко от 2
1 RS-232C DB-9 конзолен порт
Приложими стандарти: EN 60950/IEC 950, EN 55022/CISPR 22 Class A, EN 50082-1, EN 61000-4-2,
2 | Непрекъсваемо захранване UPS
Двойна On-line конверсия
Мощност: 20kVA, с резерв на батерията 30минути
Управление: SNMP с включен софтуер
Приложими стандарти: IEC/EN 62040-1-1, IEC/EN 60950, IEC 62040-2, EN50091-2, EN55022/B
3 | 19" инсталационен шкаф
Размер: според размерите на оборудването, не по малък от 24RU
Приложими стандарти: IEC 297-3

## Количества
МОЛЯ НЕ ПОПЪЛВАЙТЕ НИКАКВИ ЦЕНИ В ТАЗИ ТАБЛИЦА. ТЯ Е САМО ЗА ИНФОРМАЦИЯ.
Количества
| КАТЕГОРИЯ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| БРОЙ ОБЕКТИ В КАТЕГОРИЯ |  | 1 | 10 | 25 | 91 | 26
№ | ОПИСАНИЕ | Мерна Ед. | Количество в категория |  |  |  |  | Общо к-во
I. СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА
1 | Сигнално-охранителен панел за Категория 1 и 2 | бр. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
2 | Сигнално-охранителен панел за Категория 3 и 4 | бр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116
3 | Сигнално-охранителен панел за Категория 5 | бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26
4 | Изнесена клавиатура | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 164
5 | Комуникационен интерфейс | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153
6 | 8-зонов разширител | бр. | 22 | 21 | 7 | 4 | 1 | 797
7 | Инфрачервени бариери (за външен монтаж) | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | PIR детектор | бр. | 48 | 40 | 15 | 10 | 4 | 1837
9 | Комбиниран PIR & Микровълнов детектор | бр. | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 215
10 | Магнитен контакт | бр. | 27 | 27 | 14 | 13 | 2 | 1882
11 | Детектор за счупено стъкло | бр. | 31 | 31 | 13 | 9 | 2 | 1537
12 | Паник бутон | бр. | 31 | 31 | 10 | 8 | 1 | 1345
13 | Вибрационен детектор | бр. | 20 | 20 | 3 | 1 | 1 | 412
14 | Допълнително захранване | бр. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 151
15 | Сирена | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153
16 | Приемник за безжичен паник бутон | бр. | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 69
17 | Безжичен паник бутон | бр. | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 201
18 | Захранващ кабел | м. | [5 empty] | 6200
19 | Кабел за данни | м. | [5 empty] | 12000
20 | Детекторен кабел | м. | [5 empty] | 93000
21 | Декоративни кабелни канали | м. | 150 | 150 | 100 | 60 | 30 | 10390
II. СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
II.1 ОБОРУДВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 | Външна камера за периметрово наблюдение - комплект | бр. | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 116
2 | Външна камера за наблюдение на входове - комплект | бр. | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 94
3 | Външна управляема камера за наблюдение на паркинги - комплект | бр. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
4 | Вътрешна фиксирана камера за наблюдение на публични и служебни входове и пожарни изходи - комплект | бр. | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 80
5 | Вътрешна фиксирана камера за помещения с ограничен достъп - комплект | бр. | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 61
6 | Вътрешна фиксирана вандало-защитена камера за помещения за задържани - комплект | бр. | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 47
7 | Вътрешна фиксирана камера за наблюдение на публични зони и гишета - комплект | бр. | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 58
8 | Вътрешна управляема камера за наблюдение на публични зони и гишета - комплект | бр. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
| КАТЕГОРИЯ |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| БРОЙ ОБЕКТИ В КАТЕГОРИЯ |  | 1 | 10 | 25 | 91 | 26
| БРОЙ КАМЕРИ В КАТЕГОРИЯ | бр. | 29 | 24 | 8 | 0 | 0
| ОБЩ БРОЙ НА КАМЕРИТЕ ПО КАТЕГОРИИ | бр. | 29 | 240 | 200 | 0 | 0
| ОБЩ БРОЙ НА КАМЕРИТЕ | бр. | 469
9 | 16-канален цифров видео-рекордер - комплект | бр. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12
10 | 8-канален цифров видео-рекордер - комплект | бр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35
11 | Клавиатура с джойстик за управляеми камери | бр. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
12 | 19" LCD монитор за 16-канален цифров видео-рекордер | бр. | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12
13 | 17" LCD монитор за 8-канален цифров видео-рекордер | бр. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35
14 | Охранително осветление, за външен монтаж | бр. | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 72
II.2 КАБЕЛИ И КОНЕКТОРИ ЗА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
1 | Коаксиален кабел RG59B/U | м. | [5 empty] | 65220
| количество за камера | м. | 180 | 150 | 120 | 0 | 0
| брой камери в категория | бр. | 29 | 24 | 8 | 0 | 0
| количество кабел за обект в категория | м. | 5220 | 3600 | 960 | 0 | 0
| брой обекти в категория | бр. | 1 | 10 | 25 | 91 | 26
| количество кабел за всички обекти в категория | м. | 5220 | 36000 | 24000 | 0 | 0
| общо коаксиален кабел | м. | 65220
2 | BNC конектор за коаксиален кабел | бр. | 58 | 480 | 400 | 0 | 0 | 938
3 | Захранващ кабел | м. | [5 empty] | 36210
| количество за камера | м. | 90 | 75 | 60 | 0 | 0
| брой камери в категория | бр. | 29 | 240 | 200 | 0 | 0
| количество кабел за камери за всички обекти в категория | м. | 2610 | 18000 | 12000 | 0 | 0 | 32610
| количество за охранително осветление | м. | 50 | 50 | 50 | 0 | 0
| брой охранитено осветление в категорията | бр. | 2 | 20 | 50 | 0 | 0
| количество кабел за охранително осветление за всички обекти в категория | м. | 100 | 1000 | 2500 | 0 | 0 | 3600
4 | Декоративен кабелен канал 20x12.5мм | м. | [5 empty] | 21740
| количество за камера | м. | 60 | 50 | 40 | 0 | 0
| брой камери в категория | бр. | 29 | 240 | 200 | 0 | 0
| общо кабелен канал в категория | м. | 1740 | 12000 | 8000 | 0 | 0
5 | Декоративен кабелен канал 40x20мм | м. | [5 empty] | 4980
| количество за камера | м. | 20 | 10 | 10 | 0 | 0
| брой камери в категория | бр. | 29 | 240 | 200 | 0 | 0
| общо кабелен канал в категория | м. | 580 | 2400 | 2000 | 0 | 0
III. СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
1 | Сканиращо ретнгеново оборудване |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10
2 | Рамков метал-детектор |  | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29
3 | Ръчен метал-детектор |  | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 162
4 | Скенер за поща и пратки |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35
5 | Портативен рамков детектор |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | Контолер за 2 четеца със захранване |  | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 98
7 | Разширител за 2 четеца |  | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 224
8 | Локална работна станция |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
9 | Пътна бариера - 4 м. |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17
10 | Софтуер за локална работна станция |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
11 | Биометричен четец |  | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12
12 | Безконтактен четец с клавиатура |  | 25 | 8 | 1 | 0 | 0 | 130
13 | Безконтактен четец |  | 38 | 18 | 10 | 0 | 0 | 468
14 | Безконтактна карта | [6 empty] | 10000
15 | Електрическа брава |  | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 310
16 | Соленоидна електрическа брава |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
17 | Хидравличен автомат за врата |  | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 310
18 | Магнитен контакт |  | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 310
19 | Ръчен бутон |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
20 | Картов принтер |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
21 | Захранващ кабел | м. | [5 empty] | 20100
22 | Кабел за данни | м. | [5 empty] | 9700
23 | Кабел за четци | м. | [5 empty] | 28600
24 | Декоративен кабелен канал | м. | 150 | 150 | 100 | 60 | 30 | 10390
IV. ОБЩО ОБОРУДВАНЕ
1 | Мрежов комутатор | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153
2 | Непрекъсваемо захранване UPS |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5
3 | 19" инсталационен шкаф | бр. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
V. ПРОЕКТИРАНЕ
1 | Създаване на цифрови планове на обектите от съществуващи чертежи | компл. | [5 empty] | 1
| брой обекти в категория | бр. | 1 | 10 | 25 | 91 | 26
2 | Проектиране на окабеляването и разположение на оборудването | компл. | [5 empty] | 1
| брой обекти в категория | бр. | 1 | 10 | 25 | 91 | 26
VI. МОНТАЖ
VI.1 МОНТАЖ НА СИГНАЛНО-ОХРАНИТЕЛНА СИСТЕМА
VI.1.1 Разходи за труд
1 | Монтаж и настройка на сигнално-охранителен панел за Категория 1 и 2 | бр. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
2 | Монтаж и настройка на сигнално-охранителен панел за Категория 3 и 4 | бр. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 116
3 | Монтаж и настройка на сигнално-охранителен панел за Категория 5 | бр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26
4 | Монтаж и настройка на комуникационен интерфейс | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153
5 | Монтаж и настройка на 8-зонов разширител | бр. | 22 | 21 | 7 | 4 | 1 | 797
6 | Монтаж и настройка на детектор | бр. | 167 | 157 | 60 | 41 | 10 | 7228
7 | Монтаж и настройка на допълнително захранване | бр. | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 151
8 | Монтаж и настройка на сирена | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153
9 | Спомагателни материали, непредвидени | бр. | 180 | 150 | 90 | 70 | 50 | 11600
VI.1.2 Транспортни и квартирни разходи
| Транспортни и квартирни разходи | компл. | [5 empty] | 1
VI.2 МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
VI.2.1 Разходи за труд
1 | Доставка и монтаж на външна камера за периметрово наблюдение - комплект | бр. | [5 empty] | 116
2 | Доставка и монтаж на външна камера за наблюдение на входове - комплект | бр. | [5 empty] | 94
3 | Монтаж и настройка на външна управляема камера за наблюдение на паркинги - комплект | бр. | [5 empty] | 11
4 | Монтаж и настройка на вътрешна фиксирана камера за наблюдение на публични и служебни входове и пожарни изходи - комплект | бр. | [5 empty] | 80
5 | Монтаж и настройка на вътрешна фиксирана камера за помещения с ограничен достъп - комплект | бр. | [5 empty] | 61
6 | Монтаж и настройка на вътрешна фиксирана вандало-защитена камера за помещения със задържани - комплект | бр. | [5 empty] | 47
7 | Монтаж и настройка на вътрешна фиксирана камера за наблюдение на публични зони и гишета - комплект | бр. | [5 empty] | 58
8 | Монтаж и настройка на вътрешна управляема камера за наблюдение на публични зони и гишета - комплект | бр. | [5 empty] | 2
9 | Монтаж и настройка на 16-канален цифров видео-рекордер - комплект | бр. | [5 empty] | 12
10 | Монтаж и настройка на 8-канален цифров видео-рекордер - комплект | бр. | [5 empty] | 35
11 | Монтаж и настройка на клавиатура с джойстик за управляеми камери | бр. | [5 empty] | 1
12 | Монтаж и настройка на 19" LCD монитор за 16-канален цифров видео-рекордер | бр. | [5 empty] | 12
13 | Монтаж и настройка на 17" LCD монитор за 8-канален цифров видео-рекордер | бр. | [5 empty] | 35
14 | Монтаж и настройка на охранително осветление, за външен монтаж | бр. | [5 empty] | 72
15 | Изтегляне на коаксиален кабел RG59B/U | м. | [5 empty] | 65220
16 | Монтаж на BNC конектор за коаксиален кабел | бр. | [5 empty] | 938
17 | Изтегляне на захранващ кабел | м. | [5 empty] | 36210
18 | Полагане на декоративен кабелен канал 20x12.5мм | м. | [5 empty] | 21740
19 | Спомагателни материали, непредвидени | set | [5 empty] | 1
VI.2.2 Транспортни и квартирни разходи
| Транспортни и квартирни разходи | set | [5 empty] | 1
VI.3 МОНТАЖ НА СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА
VI.3.1 Разходи за труд
1 | Монтаж и настройка на сканиращо ретнгеново оборудване |  | - | - | - | - | - | 10
2 | Монтаж и настройка на рамков метал-детектор |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29
3 | Монтаж и настройка на скенер за поща и пратки |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35
4 | Монтаж и настройка на контолер за 2 четеца със захранване |  | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 98
5 | Монтаж и настройка на разширител за 2 четеца |  | 24 | 10 | 4 | 0 | 0 | 224
6 | Монтаж и настройка на пътна бариера - 4 метра |  | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17
7 | Монтаж и настройка на софтуер за локална работна станция |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
8 | Безконтактна карта - програмиране | [6 empty] | 10000
9 | Монтаж и настройка на биометричен четец |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
10 | Монтаж и настройка на безконтактен четец с клавиатура |  | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 130
11 | Монтаж и настройка на безконтактен четец |  | 38 | 19 | 10 | 0 | 0 | 478
12 | Монтаж и настройка на електрическа брава |  | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 310
13 | Монтаж и настройка на соленоидна електрическа брава |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
14 | Монтаж и настройка на хидравличен автомат за врата |  | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 310
15 | Монтаж и настройка на магнитен контакт |  | 10 | 10 | 8 | 0 | 0 | 310
16 | Монтаж и настройка на ръчен бутон |  | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
17 | Монтаж и настройка на картов принтер |  | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
18 | Спомагателни материали, непредвидени | бр. | 115 | 115 | 80 | 60 | 30 | 9505
VI.3.2 Транспортни и квартирни разходи
| Транспортни и квартирни разходи | set | [5 empty] | 1
VI.4 МОНТАЖ НА ОБЩО ОБОРУДВАНЕ
VI.4.1 Разходи за труд
| Монтаж и настройка на мрежов комутатор | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153
| Монтаж и настройка на 19" инсталационен шкаф | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153
VI.4.2 Транспортни и квартирни разходи
| Транспортни и квартирни разходи | set | [5 empty] | 1
0
VI.5 ЕКЗЕКУТИВНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
1 | Екзекутиви | [6 empty] | 1
VII. РЪКОВОДСТВА И ОБУЧЕНИЕ
VII.1 ИЗГОТВЯНЕ НА РЪКОВОДСТВА ЗА РАБОТА НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК
1 | Изготвяне и предоставяне на ръководство за работа със сигнално-охранителна система на български език | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153
2 | Изготвяне и предоставяне на ръководство за работа със система за видеонаблюдение на български език | бр. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
3 | Изготвяне и предоставяне на ръководство за работа със система за контрол на достъп на български език | бр. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
VII.2 ОБУЧЕНИЕ
1 | Обучение за работа със сигнално-охранителна система | бр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 153
2 | Обучение за работа със система за видеонаблюдение | бр. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
3 | Обучение за работа със система за контрол на достъпа | бр. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36
№
1
2
3
4
5
6
7