Приложение 3б

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ВИДОВЕ РАБОТИ В НАП ХАСКОВО

| № | Видове работи | Мяр-ка | Коли-чества | Ед. Цена | Стойност |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Демонтаж дървена дограма-само прозорци | бр | 84,00 |  |  |
| 2. | Доставка и монтаж ПВЦ дограма със стъклопакет, съгласно спецификация | м2 | 1210,85 |  |  |
| 3. | Доставка и монтаж хоризонтални щори за дограмите по поз.2 | м2 | 1210,85 |  |  |
| 4. | Подмазване с варо циментов р-р. Шпакловане и боядисване около прозорци | м2 | 412,10 |  |  |
| 5. | Демонтаж ламарини | м2 | 851,40 |  |  |
| 6. | Поцинкована ламарина | м2 | 785,72 |  |  |
| 7. | Пола от поцинкована ламарина | м2 | 32,05 |  |  |
| 8. | Демонтаж улуци | м2 | 117,70 |  |  |
| 9. | Нови улуци | м | 118,00 |  |  |
| 10. | Демонтаж водосточни тръби | м | 84,00 |  |  |
| 11. | Нови водосточни тръби | м | 99,00 |  |  |
| 12. | Подпрозоречни прагове от поцинкована ламарина | м2 | 39,37 |  |  |
| 13. | Демонтаж изолация ръчно | м2 | 788,00 |  |  |
| 14. | Армирана циментова замазка | м2 | 788,00 |  |  |
| 15. | Груд под хидроизолация | м2 | 788,00 |  |  |
| 16. | Хидроизолация | м2 | 788,00 |  |  |
| 17. | Ремонт фадна облицовка- укрепване на облицовка (мушелкалк)-прострелване с 2бр.дюбели на плоча с р-ри 0,30 х 0,70 по фасада I-ви- VІет | м2 | 611,00 |  |  |
| 18. | Ремонт фадна облицовка- Възстановяване на облицовка от мушелкалк с нови плочи-65бр | м2 | 14,00 |  |  |
|  | Стойност на ремонтните работи: |  |  |  |  |
|  | 10% непредвидени: |  |  |  |  |
|  | Всичко: |  |  |  |  |
|  | 20% ДДС: |  |  |  |  |
|  | Обща стойност с ДДС: |  |  |  |  |

Изпълнител: